## Hoja1
|  | PROCESO GESTIÓN OPERACIÓN LÍNEA DE SERVICIOS - OIL AND GAS SERVICES | [9 empty] | GOL-OGS-FO-19
|  | INSPECCION DE PLANTA ELECTRICA | [9 empty] | Aprobación: GERENTE OIL & GAS SERVICES
|  | Versión: 0 |  |  | Fecha: 01/04/2014 | [6 empty] | PAG. 1 DE 1
LUGAR: | [5 empty] | CLIENTE:
INSPECCIONADA POR:
SEMANA DEL: |  |  | AL: |  |  | UNIDAD DE WIRELINE:
ITEM |  |  |  | ESTANDAR |  | LUN. |  | MAR. |  | MIE. |  | JUE. |  | VIE. |  | SAB. |  | DOM.
[6 empty] | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | TANQUE DE COMBUSTIBLE |  |  | TORNILLOS COMPLETOS, AJUSTADOS, SIN FUGAS
| TAPA DEL TANQUE |  |  | CIERRE HERMETICO
| FILTRO DE COMBUSTIBLE |  |  | AJUSTADO, LIBRE DE FUGAS
| NIVEL COMBUSTIBLE |  |  | FULL
| BOMBA INYECCIÓN |  |  | LIBRE DE FUGAS, ASEGURADA
SISTEMA DE LUBRICACIÓN | TAPON ORIFICIO LLENADO |  |  | EN SITIO, AJUSTADO
| TAPON ORIFICIO DRENAJE |  |  | EN SITIO, AJUSTADO
| NIVEL ACEITE LUBRICANTE |  |  | ACORDE ESPECIFICACIONES FABRICANTE
| FILTRO DE ACEITE |  |  | TORNILLERIA, AJUSTE, SIN FUGAS
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | CUBIERTA DE FILTRO DE AIRE |  |  | EN SITIO, AJUSTADA TORNILLO MARIPOSA
| ESTADO DE AGUA |  |  | REVISAR CANTIDAD ANTES DE INICIO LABORES
| FILTRO DE AIRE |  |  | EN SITIO
SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO | BATERIA |  |  | ASEGURADA, TORNILLOS COMPLETOS, BASE EN BUEN ESTADO, SIN HUMEDAD, TAPAS DE CELDAS COMPLETAS Y AJUSTADAS
| NIVEL FLUIDO DE BATERIA |  |  | ACORDE RECOMENDACIONES FABRICANTE
| CABLE POLO POSITIVO |  |  | ENCAUCHETADO, BUEN ESTADO, CONECTADO AL ARRANQUE, PROTECTOR SOBRE BORNES, LIBRE DE SULFATAMIENTO
| CABLE POLO NEGATIVO |  |  | ENCAUCHETADO, BUEN ESTADO, TORNILLO AJUSTADO, LIBRE DE SULFATAMIENTO
| PALANCA DESACELERACIÓN TOTAL |  |  | GUAYA EN BUEN ESTADO, PROTECTOR PLASTICO
SISTEMA EMISIÓN DE GASES | SILENCIADOR |  |  | LIBRE DE OXIDO, CORROSIÓN, AJUSTE, TORNILLOS COMPLETOS, SIN FUGAS
| TUBO DE EMISIÓN DE GASES |  |  | LIBRE DE CORROSIÓN, ABRAZADERA CON TORNILLO AJUSTADO
SISTEMA DE FIJACIÓN | ESTRUCTURA |  |  | SOLDADURAS
| SOPORTES |  |  | AJUSTADOS
| TORNILLERÍA |  |  | COMPLETA, AJUSTADA
TABLERO DE CONTROL | ETIQUETADO - IDENTIFICACIÓN |  |  | TOMAS Y DEMAS DISPOSITIVOS SEÑALIZADOS, ROTULADOS
| VOLTIMETRO |  |  | CARCAZA COMPLETA, FUNCIONANDO
| SWITCH PRINCIPAL |  |  | PERILLA EN BUEN ESTADO
ESTRUCTURA | CARCAZA |  |  | TORNILLERIA COMPLETA, LIBRE DE HUMEDAD
REVISADO POR:
C: CUMPLE/NC: NO CUMPLE
OBSERVACIONES
OPERADOR:
NOMBRE Y CARGO |  |  |  | CEDULA O REGISTRO | [5 empty] | FIRMA/FECHA